## Slide 1
传感器与检测技术
实验一：硬件链路打通
从上电到数据输出的闭环验证
实验
第 04 讲
官方授课计划驱动 | 图文并茂版课程课件
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04

## Slide 2
实验一：硬件链路打通
实验
学习目标
打通电源、总线、驱动、串口显示的最小实验链路。
掌握常见硬件接线、地址识别与初始化失败的排查方法。
形成实验报告、代码与截图同步归档的习惯。
能力地图
理解
打通电源、总线、驱动、串口显示的最小实验链路。
分析
掌握常见硬件接线、地址识别与初始化失败的排查方法。
实施
形成实验报告、代码与截图同步归档的习惯。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04

## Slide 3
实验一：硬件链路打通
实验
理论基础
概念框架
供电与电平兼容。
关键机理
I2C 地址扫描与总线错误分析。
工程约束
串口调试输出的结构化设计。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04

## Slide 4
实验一：硬件链路打通
实验
工作原理 / 实施流程
1. 确认供电和引脚映射。
2. 扫描设备地址并识别芯片。
3. 读取原始寄存器并转换数据。
4. 输出稳定日志并保存证据。
课堂提示：流程图用于帮助学生把“原理、实现、验证”连成闭环，授课时应强调每一步对应的数据证据和常见失败点。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04

## Slide 5
实验一：硬件链路打通
实验
关键指标与 Datasheet 关注点
指标 | 解释 | 工程意义
识别成功率 | 芯片是否被稳定发现 | 反映接线质量
首次出数时间 | 调通效率 | 反映实验准备度
串口稳定性 | 输出是否连续 | 反映程序健壮性
记录完整性 | 代码与截图是否归档 | 反映工程习惯
教师提醒
不要只解释参数含义，要解释它如何影响系统级结果。
鼓励学生把手册参数与后续实验的测量结果对应起来。
强调典型值、最大值和测试条件的区别。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04

## Slide 6
实验一：硬件链路打通
实验
工程案例
案例：I2C 无法识别的排障树
优先检查供电与地线，再检查上拉与地址位配置。
利用地址扫描和逻辑分析缩小问题范围。
将排障过程本身写入实验资产。
输入
供电与电平兼容。
I2C 地址扫描与总线错误分析。
输出
完成地址扫描、芯片识别与原始数据读取。
记录一次初始化失败并复盘排障步骤。
可视化讲授建议
在这一页配合板书或实物，帮助学生把抽象算法映射到真实系统。
尽量给出一个量化结果，如误差下降、轨迹变稳、响应加快。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04

## Slide 7
实验一：硬件链路打通
实验
实践路径与课堂活动
准备
完成地址扫描、芯片识别与原始数据读取。
1
实施
记录一次初始化失败并复盘排障步骤。
2
沉淀
上传实验代码、照片和串口输出截图。
3
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04

## Slide 8
实验一：硬件链路打通
实验
总结与作业
本讲关键结论
打通电源、总线、驱动、串口显示的最小实验链路。
掌握常见硬件接线、地址识别与初始化失败的排查方法。
形成实验报告、代码与截图同步归档的习惯。
课后任务
提交实验报告。
总结三类最常见硬件链路故障。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L04