## Slide 1
传感器与检测技术
实验三：GNSS 驱动与 RTK
模块驱动、数据采集与后处理对比
实验
第 07 讲
官方授课计划驱动 | 图文并茂版课程课件
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07

## Slide 2
实验三：GNSS 驱动与 RTK
实验
学习目标
完成 GNSS 模块驱动与数据采集链路。
掌握 RTKLIB 后处理的基本流程与结果判读。
建立单点定位与 RTK 结果的量化比较方法。
能力地图
理解
完成 GNSS 模块驱动与数据采集链路。
分析
掌握 RTKLIB 后处理的基本流程与结果判读。
实施
建立单点定位与 RTK 结果的量化比较方法。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07

## Slide 3
实验三：GNSS 驱动与 RTK
实验
理论基础
概念框架
Ublox 模块数据输出配置。
关键机理
RTKLIB 输入输出文件结构。
工程约束
轨迹误差与固定率评价方法。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07

## Slide 4
实验三：GNSS 驱动与 RTK
实验
工作原理 / 实施流程
1. 配置并采集原始数据。
2. 转换为标准处理格式。
3. 运行 RTK 解算并输出轨迹。
4. 比较不同定位模式结果。
课堂提示：流程图用于帮助学生把“原理、实现、验证”连成闭环，授课时应强调每一步对应的数据证据和常见失败点。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07

## Slide 5
实验三：GNSS 驱动与 RTK
实验
关键指标与 Datasheet 关注点
指标 | 解释 | 工程意义
固定解比例 | 高精度状态占比 | 反映观测质量
轨迹平滑度 | 结果连续性 | 反映算法稳定性
误差均值 | 总体偏差 | 反映最终精度
数据完整性 | 采集时长与文件正确性 | 反映实验质量
教师提醒
不要只解释参数含义，要解释它如何影响系统级结果。
鼓励学生把手册参数与后续实验的测量结果对应起来。
强调典型值、最大值和测试条件的区别。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07

## Slide 6
实验三：GNSS 驱动与 RTK
实验
工程案例
案例：单点定位与 RTK 轨迹叠加
统一坐标系和采样时间后才能公平比较。
高精度结果依赖良好的基线和观测环境。
实验报告应给出定量误差，不只给轨迹图。
输入
Ublox 模块数据输出配置。
RTKLIB 输入输出文件结构。
输出
完成 GNSS 数据采集与后处理。
导出轨迹图、误差表和固定率统计。
可视化讲授建议
在这一页配合板书或实物，帮助学生把抽象算法映射到真实系统。
尽量给出一个量化结果，如误差下降、轨迹变稳、响应加快。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07

## Slide 7
实验三：GNSS 驱动与 RTK
实验
实践路径与课堂活动
准备
完成 GNSS 数据采集与后处理。
1
实施
导出轨迹图、误差表和固定率统计。
2
沉淀
上传原始数据与处理脚本。
3
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07

## Slide 8
实验三：GNSS 驱动与 RTK
实验
总结与作业
本讲关键结论
完成 GNSS 模块驱动与数据采集链路。
掌握 RTKLIB 后处理的基本流程与结果判读。
建立单点定位与 RTK 结果的量化比较方法。
课后任务
提交 RTK 对比实验报告。
解释一次定位结果退化的可能原因。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L07