## Slide 1
传感器与检测技术
实验四：IMU 完整标定
加速度、陀螺与磁力计联合标定
实验
第 09 讲
官方授课计划驱动 | 图文并茂版课程课件
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09

## Slide 2
实验四：IMU 完整标定
实验
学习目标
完成 IMU 三类传感器的标定流程。
用 Allan 方差、静态误差和姿态结果评价改进效果。
输出具备工程说服力的标定专报。
能力地图
理解
完成 IMU 三类传感器的标定流程。
分析
用 Allan 方差、静态误差和姿态结果评价改进效果。
实施
输出具备工程说服力的标定专报。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09

## Slide 3
实验四：IMU 完整标定
实验
理论基础
概念框架
标定数据采集规范。
关键机理
Allan Variance 评估流程。
工程约束
标定前后姿态和量测误差对比。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09

## Slide 4
实验四：IMU 完整标定
实验
工作原理 / 实施流程
1. 采集多姿态、多温度数据。
2. 求解标定参数。
3. 评估随机噪声与长期稳定性。
4. 整理提升数据并形成专报。
课堂提示：流程图用于帮助学生把“原理、实现、验证”连成闭环，授课时应强调每一步对应的数据证据和常见失败点。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09

## Slide 5
实验四：IMU 完整标定
实验
关键指标与 Datasheet 关注点
指标 | 解释 | 工程意义
零偏改善 | 静态输出修正 | 反映标定有效性
姿态误差下降 | 最终应用指标 | 反映工程价值
温漂抑制 | 跨温性能 | 反映鲁棒性
报告完整度 | 数据与图表质量 | 反映表达能力
教师提醒
不要只解释参数含义，要解释它如何影响系统级结果。
鼓励学生把手册参数与后续实验的测量结果对应起来。
强调典型值、最大值和测试条件的区别。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09

## Slide 6
实验四：IMU 完整标定
实验
工程案例
案例：求职级标定专报的结构
图表必须显示标定前后量化提升。
报告要解释方法、结果和边界条件。
工程化表达比堆砌公式更重要。
输入
标定数据采集规范。
Allan Variance 评估流程。
输出
执行标定、噪声分析和结果验证。
形成标定专报初稿。
可视化讲授建议
在这一页配合板书或实物，帮助学生把抽象算法映射到真实系统。
尽量给出一个量化结果，如误差下降、轨迹变稳、响应加快。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09

## Slide 7
实验四：IMU 完整标定
实验
实践路径与课堂活动
准备
执行标定、噪声分析和结果验证。
1
实施
形成标定专报初稿。
2
沉淀
上传脚本、数据和图表。
3
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09

## Slide 8
实验四：IMU 完整标定
实验
总结与作业
本讲关键结论
完成 IMU 三类传感器的标定流程。
用 Allan 方差、静态误差和姿态结果评价改进效果。
输出具备工程说服力的标定专报。
课后任务
提交求职级标定专报。
回答一项仍未完全解决的误差来源。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L09