## Slide 1
传感器与检测技术
实验五：磁力计驱动与标定
方位角解算与环境适应性验证
实验
第 11 讲
官方授课计划驱动 | 图文并茂版课程课件
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11

## Slide 2
实验五：磁力计驱动与标定
实验
学习目标
完成磁力计驱动、原始数据读取与航向角解算。
通过椭球拟合完成标定并比较前后精度。
在不同环境中验证系统鲁棒性。
能力地图
理解
完成磁力计驱动、原始数据读取与航向角解算。
分析
通过椭球拟合完成标定并比较前后精度。
实施
在不同环境中验证系统鲁棒性。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11

## Slide 3
实验五：磁力计驱动与标定
实验
理论基础
概念框架
磁矢量与航向角关系。
关键机理
硬铁软铁校正。
工程约束
多环境测试与误差统计。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11

## Slide 4
实验五：磁力计驱动与标定
实验
工作原理 / 实施流程
1. 采集原始磁场数据。
2. 拟合椭球并求校正参数。
3. 计算航向角并与参考对比。
4. 分析不同环境下退化原因。
课堂提示：流程图用于帮助学生把“原理、实现、验证”连成闭环，授课时应强调每一步对应的数据证据和常见失败点。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11

## Slide 5
实验五：磁力计驱动与标定
实验
关键指标与 Datasheet 关注点
指标 | 解释 | 工程意义
校正前后误差 | 角度改进幅度 | 衡量标定价值
环境稳定性 | 场景变化下误差 | 衡量鲁棒性
驱动完整性 | 数据读取与输出可靠性 | 衡量工程质量
报告说服力 | 数据图表与解释 | 衡量表达质量
教师提醒
不要只解释参数含义，要解释它如何影响系统级结果。
鼓励学生把手册参数与后续实验的测量结果对应起来。
强调典型值、最大值和测试条件的区别。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11

## Slide 6
实验五：磁力计驱动与标定
实验
工程案例
案例：教室与室外环境航向对比
室内金属设施和电源设备常引入显著偏差。
标定后的改善应通过多点角度测试体现。
环境标签是实验数据的重要元信息。
输入
磁矢量与航向角关系。
硬铁软铁校正。
输出
完成驱动、标定和多环境测试。
输出误差图、散点图与改进结论。
可视化讲授建议
在这一页配合板书或实物，帮助学生把抽象算法映射到真实系统。
尽量给出一个量化结果，如误差下降、轨迹变稳、响应加快。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11

## Slide 7
实验五：磁力计驱动与标定
实验
实践路径与课堂活动
准备
完成驱动、标定和多环境测试。
1
实施
输出误差图、散点图与改进结论。
2
沉淀
提交驱动程序和实验报告。
3
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11

## Slide 8
实验五：磁力计驱动与标定
实验
总结与作业
本讲关键结论
完成磁力计驱动、原始数据读取与航向角解算。
通过椭球拟合完成标定并比较前后精度。
在不同环境中验证系统鲁棒性。
课后任务
总结一个室内磁场异常案例。
补充航向角误差的定量分析。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L11