## Slide 1
传感器与检测技术
压力传感器原理及应用
压力测量、温漂补偿与高度应用
讲授
第 12 讲
官方授课计划驱动 | 图文并茂版课程课件
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12

## Slide 2
压力传感器原理及应用
讲授
学习目标
理解压阻式与电容式压力测量基本原理。
掌握温度补偿、非线性补偿和高度换算思路。
建立压力传感器在高度估计中的位置。
能力地图
理解
理解压阻式与电容式压力测量基本原理。
分析
掌握温度补偿、非线性补偿和高度换算思路。
实施
建立压力传感器在高度估计中的位置。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12

## Slide 3
压力传感器原理及应用
讲授
理论基础
概念框架
压力-电信号转换机理。
关键机理
传感器内置补偿参数与外部标定。
工程约束
气压与高度关系及应用边界。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12

## Slide 4
压力传感器原理及应用
讲授
工作原理 / 实施流程
1. 读取原始压力和温度数据。
2. 应用补偿模型得到物理量。
3. 转换为相对高度或海拔。
4. 结合滤波抑制动态噪声。
课堂提示：流程图用于帮助学生把“原理、实现、验证”连成闭环，授课时应强调每一步对应的数据证据和常见失败点。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12

## Slide 5
压力传感器原理及应用
讲授
关键指标与 Datasheet 关注点
指标 | 解释 | 工程意义
压力精度 | 静态压力误差 | 决定高度分辨率
温漂 | 温度变化下偏差 | 决定跨环境性能
分辨率 | 微小变化可检测性 | 决定高度细节
响应速度 | 动态变化跟踪能力 | 影响控制
教师提醒
不要只解释参数含义，要解释它如何影响系统级结果。
鼓励学生把手册参数与后续实验的测量结果对应起来。
强调典型值、最大值和测试条件的区别。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12

## Slide 6
压力传感器原理及应用
讲授
工程案例
案例：室内楼层高度检测
相对高度估计往往比绝对海拔更有实用价值。
温漂与空调气流都可能污染实验数据。
与 IMU 融合可补偿动态响应不足。
输入
压力-电信号转换机理。
传感器内置补偿参数与外部标定。
输出
阅读 MS 系列器件手册。
整理压力-高度转换关系。
可视化讲授建议
在这一页配合板书或实物，帮助学生把抽象算法映射到真实系统。
尽量给出一个量化结果，如误差下降、轨迹变稳、响应加快。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12

## Slide 7
压力传感器原理及应用
讲授
实践路径与课堂活动
准备
阅读 MS 系列器件手册。
1
实施
整理压力-高度转换关系。
2
沉淀
为实验六准备滤波模型。
3
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12

## Slide 8
压力传感器原理及应用
讲授
总结与作业
本讲关键结论
理解压阻式与电容式压力测量基本原理。
掌握温度补偿、非线性补偿和高度换算思路。
建立压力传感器在高度估计中的位置。
课后任务
提交器件手册精读摘要。
说明压力高度估计的一个局限。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L12